③ 지하수(2년 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	카드뮴(Cd)	0.005mg/L 이하	6,100
2	비소(As)	0.01mg/L 이하	7,700
3	시안(CN)	0.01mg/L 이하	11,300
4	수은(hg)	0.001mg/L 이하	6,600
5	납(Pb)	0.01mg/L 이하	6,100
6	6가크롬(Cr6+)	0.05mg/L 이하	3,900
7	음이온계면활성제(ABS)	0.5mg/L 이하	9,200
8	다이아지논	0.02mg/L 이하	15,600
9	파라티온	0.06mg/L 이하
10	페니트로티온	0.04mg/L 이하
11	불소(F)	1.5mg/L 이하	9,300
합 계 (11항목)			75,800