급수설비 수질검사

① 저수조(매년 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	일반세균(중온)	100CFU/mL 이하	5,300
2	총대장균군	불검출/100mL	8,800	12,620
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	8,400
4	탁도	0.5NTU 이하	400
5	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	3,700
6	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	300
합 계 (6항목)			22,320

※ 출장비 29,500원 별도 징수