샘물 원수 검사

① 매주 검사 (매주 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준		수수료 [원]
1	일반세균	저온	20CFU/mL 이하	6,100
		중온	5CFU/mL 이하	5,300
2	총대장균군	불검출/100mL		8,800
3	분원성 연쇄상구균	불검출/250mL		9,200
4	녹농균	불검출/250mL		13,100
5	아황산환원혐기성포자형성균	불검출/50mL		5,300
합 계 (5항목)				47,800