먹는물 공동시설

① 일부검사(매분기 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	일반세균(중온)	100CFU/mL 이하	5,300
2	총대장균군	불검출/100mL	8,800	12,620
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	8,400
4	암모니아성 질소(NH3-N)	0.5mg/L 이하	2,300
5	질산성 질소(NO3-N)	10mg/L 이하	7,200
6	과망간산칼륨소비량(KMnO4)	10mg/L 이하	2,800
합 계 (6항목)			30,220