식품 및 식품첨가물 제조 ․ 가공 검사 (지하수) (매년 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]		순번	검사항목	수질기준		수수료 [원]
1	일반세균(중온)	100CFU/mL 이하	5,300		25	톨루엔	0.7mg/L 이하		13,600
2	총대장균군	불검출/100mL	8,800	12,620	26	에틸벤젠	0.3mg/L 이하
3	분원성대장균군	불검출/100mL	8,400		27	크실렌	0.5mg/L 이하
4	납(Pb)	0.01mg/L 이하	6,100		28	1,1-디클로로에틸렌	0.03mg/L 이하
5	불소(F)	1.5mg/L 이하	9,300		29	사염화탄소	0.002mg/L 이하
6	비소(As)	0.01mg/L 이하	7,700		30	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L 이하		21,400
7	세레늄(Se)	0.01mg/L 이하	6,600		31	경도	1000mg/L 이하		2,400
8	수은(Hg)	0.001mg/L 이하	6,600		32	과망간칼륨소비량	10mg/L 이하		2,800
9	시안(CN)	0.01mg/L 이하	11,300		33	냄새	무취		600
10	크롬(Cr)	0.05mg/L 이하	3,900		34	맛	무미		300
11	암모니아성질소(NH3-N)	0.5mg/L 이하	2,300		35	동(Cu)	1mg/L 이하		6,100
12	질산성질소(NO3-N)	10mg/L 이하	7,200		36	색도	5도 이하		2,600
13	카드뮴(Cd)	0.005mg/L 이하	6,100		37	음이온계면활성제	불검출		9,200
14	보론(B)	1.0mg/L 이하	3,100		38	수소이온농도(pH)	5.8~8.5		300
15	페놀	0.005mg/L 이하	9,300		39	아연(Zn)	3mg/L 이하		6,100
16	다이아지논	0.02mg/L 이하	15,600		40	염소이온(Cl-)	250mg/L 이하		3,900
17	파라티온	0.06mg/L 이하			41	철(Fe)	0.3mg/L 이하		6,100
18	페니트로티온	0.04mg/L 이하			42	망간(Mn)	0.3mg/L 이하		6,100
19	카바릴	0.07mg/L 이하	15,700		43	탁도	1NTU 이하		400
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L 이하	19,600		44	황산이온(SO42-)	200mg/L 이하		11,800
21	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L 이하			45	알루미늄(Al)	0.2mg/L 이하		6,100
22	트리클로로에틸렌	0.03mg/L 이하			46	1,4-다이옥산	0.05mg/L 이하		19,600
23	디클로로메탄	0.02mg/L 이하
24	벤젠	0.01mg/L 이하
합 계 (46항목)								267,720